## sheet 1
강의계획서
[19 empty] | 출력일시 : | 2020-02-24 00:35:35
1. 교과목 정보
개설연도-학기 |  |  |  | 2020년 |  |  | 1학기 |  |  |  | 개설학과 | [5 empty] | 전기공학부
교과목번호-분반번호 |  |  |  | 5106035 |  |  | 01 |  |  |  | 교과목명 | [5 empty] | 신재생에너지시스템
이수구분 |  |  |  | 전공선택 | [6 empty] | 학점/시수 | [5 empty] | 3-3-0
강의시간/강의실 |  |  |  | 월 02 ,03 [E8-3-370(46-370)] 화 03 [E8-3-370(46-370)]
강의언어 | [10 empty] | 담당교수 | [5 empty] | 김재언
전화 |  |  |  | 043-261-2423 | [6 empty] | E-mail | [5 empty] | jekim@cbnu.ac.kr
강의정원 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 학과전화 | [5 empty] | 043-261-2416
선수과목 |  |  |  | 전력공학 | [6 empty] | 수강대상 | [5 empty] | 학부(4학년)
공학인증관련정보 |  |  |  | 인증영역 | [6 empty] | 이론시수 |  |  |  | 실습시수 | [5 empty] | 설계시수
2. 교과목 개요
강의개요 |  |  | 신재생에너지시스템과 관련된 에너지 기본 단위, 태양광발전시스템의 기본 구조/동작원리, 풍력 발전시스템의 기본 구조/동작원리,그리고 신재생에너지시스템의 전력계통연계운전과 관련된 전 력변환장치 설계 등을 주요 강의대상으로 함.
학습목표 |  |  | 가. 태양광발전, 풍력발전의 구조와 동작원리의 이해 나. 태양광발전, 풍력발전시스템의 제어기 설계 및 모델링 능력 습득 다. 신재생에너지시스템의 전력변환장치의 모델링 및 설계능력 습득 라. 모델링/설계/해석 전용 PSCAD/EMTDC 소프트웨어패키지 툴 사용능력 습득
문제해결방법 |  |  | 1. 설계목표 설정방법 Step 1. 태양광 발전시스템 용도: 전력거래 or 자가발전 Step 2. 운전방식 선정: 계통연계 or 계통비연계 Step 3. 용량 선정: 5kW 이내, 5kW 초과 100 kW 이내, 100 kW초과 10,000 kW Step 4. 전압방식 선정: 단상2선 220V or 3상4선 380V or 3상4선 22.9kV 2. 설계방법 가. 사용도구: PSCAD/EMTDC S/W Package 나. 설계목표실현을 위한 설계요소별 스펙분석 및 기본설계 1) 독립형 태양광발전시스템 태양광 셀(모듈), DC버스, 인버터(제어기), 출력변압기, 부하 2) 계통연계형 태양광발전시스템 태양광 셀(모듈), DC버스, 인버터(제어기), 출력변압기, 연계전력계통 다. PSCAD/EMTDC S/W Package 에 의한 요소 설계 1) 기본설계에 입각한 설계 구현 2) 설계구현된 요소들의 합성 3. 현실적 제한요소 최대전력추종제어(MPPT), 출력전압변동 ±5%, 주파수변동 ±0.2 Hz, 전류고조파총합 5% 이하 각차 3% 이하 4. 시뮬레이션수행에 의한 설계결과 평가 및 문제점해결방법 - 2항의 다항에서 설계구현된 요소들을 합성하여 전체시스템을 구성하여 시뮬레이션 수행하여 3항의 현실적 제한요소의 실현여부를 확인. - 3항의 현실적 제한요소가 만족되지 않으면 나.항의 기본설계를 만족하는지를 검토하 고 수정설계후 전체시스템구성후 시뮬레이션을 수행함. - 3항의 현실적 제한요소가 만족되지 않으면 기본설계 확인하고 수정후 구성요소 재설계 및 전체시스템구성후 시뮬레이션 수행하여 현실적 제한요소의 실현여부를 분석
수업진행방법 |  |  | 강의 |  |  | 토의/토론 |  |  | 실험/실습 |  |  |  | 현장학습 |  |  |  |  | 개별/팀별 발표 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 10 |  | % | 20 |  | % | 60 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 10 |  |  |  | % | 0 |  | %
|  |  | 상세정보 |  |  | 1. 강의(10%), 실습 및 설계 활동(60%), 발표(10%) 및 토론(20%) 2. 2인 1조로 하여 주어진 설계주제에 대하여 공동수행 하도록 한다. 3. 설계주제와 관련된 기본지식을 5주간 강의한다. 4. 설계도구로서 PSCAD/EMTDC S/W Tool 사용법을 1주간 강의한다. 5. 2가지 설계주제에 대하여 6주간의 설계실습기간을 제공한다. 6. 2주간의 발표/평가/토론 시간을 갖는다. 7. 결과보고서에는 2가지 주제에 대한 설계의 현실적 제한요소의 해결과정을 명기하도록 한다.
평가방법 |  |  | 중간고사 |  |  | 기말고사 |  |  | 출석 |  |  |  | 퀴즈 |  |  |  |  | 과제 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 40 |  | % | 40 |  | % | 10 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 0 |  |  |  | % | 0 |  | %
|  |  | 상세정보 |  |  | 출석(10%), 수시시험(10%), 중간고사: 독립운전형 태양광발전시스템 설계결과 및 발표(40%), 기말고사: 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계결과 및 발표(40%)
프로그램 학습성과의 평가 |  |  | P2. 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 P3. 현실적 제한요건을 반영하여 시스템, 요소, 공정을 설계할 수 있는 능력 P4. 전기공학문제들을 인식하며 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 P5. 전기공학실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 P7. 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력
교재 및 참고문헌 |  |  | 1. 부교재 : 강의노트, 김재언, neopower.cbnu.ac.kr의 다운로드, 2013 2. 주교재 : 분산전원 배전계통 모델링 및 해석, 김재언, 내하출판사, 2012 3. 부교재 : 분산전원 배전계통 전압해석, 김재언, 내하출판사, 2012
3. 주별 강의계획
주차 | 수업내용 | [12 empty] | 교재범위 및 과제물 | [7 empty] | 비고
1 | 신재생에너지 개념과 태양광발전 | [12 empty] | 강의노트 및 부교재
2 | 태양광발전 모듈 설계 및 모델링
3 | 태양광발전 컨버터 및 인버터 제어기 설계 및 모델링
4 | 독립운전형 태양광발전시스템 설계
5 | 독립운전형 태양광발전시스템 설계
6 | 독립운전형 태양광발전시스템 설계
7 | 독립운전형 태양광발전시스템 설계
8 | 독립운전형 태양광발전시스템 설계
9 | 중간발표
10 | 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계
11 | 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계
12 | 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계
13 | 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계
14 | 계통연계운전형 태양광발전시스템 설계
15 | 기말발표
16
17
18
19
20
21
22
4. 장애학생을 위한 학습 및 평가지원 사항
학습지원: 강의 파일 제공, 대필 도우미 및 속기 지원 허락, 강의 녹음 허락, 과제 제출 기간 연장
(시각, 손사용 불편 학생), 보조기구 사용 가능 등 평가지원: 영어교과 듣기 시험 대체(청각장애학생), 장애종류 및 정도에 따라 시험 시간 1.5배 ~ 1.7배 연장, 별도 시험장소 및 시험지 제공, 필요한 경우 학습기자재 사용을 허용
5. 수강에 특별히 참고하여야 할 사항
1. ABEEK 설계과목으로서 설계 1학점임. 2. 강의자료는 홈페이지에서 반드시 다운로드 받을 것. 3. 2인 1조로 팀을 구성하여 설계활동을 하되, 각자의 역할을 분명히 해야 함. 4. 상담을 원하시는 학생은 월, 수 09시~12시 & 17시~200시 사이에 E8-3동(46동463호)로 방문 바람.
6. 강의평가 결과
미평가
충북대학교 / |  | 최세화[2018038082] | [7 empty] | 3/3 | [13 empty] | usu_0806m