## sheet 1
강의계획서
[19 empty] | 출력일시 : | 2020-02-23 21:37:59
1. 교과목 정보
개설연도-학기 |  |  |  | 2020년 |  |  | 1학기 |  |  |  | 개설학과 | [5 empty] | 환경생명화학전공
교과목번호-분반번호 |  |  |  | 6980006 |  |  | 01 |  |  |  | 교과목명 | [5 empty] | 기기분석
이수구분 |  |  |  | 전공선택 | [6 empty] | 학점/시수 | [5 empty] | 3-3-0
강의시간/강의실 |  |  |  | 월 08 ,09 [S21-4-213(92-213)] 화 01 [S21-4-213(92-213)]
강의언어 | [10 empty] | 담당교수 | [5 empty] | 한광현
전화 |  |  |  | 043-261-2563 | [6 empty] | E-mail
강의정원 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 학과전화 | [5 empty] | 043-261-2599
선수과목 | [10 empty] | 수강대상 | [5 empty] | 학부(3학년)
공학인증관련정보 |  |  |  | 인증영역 | [6 empty] | 이론시수 |  |  |  | 실습시수 | [5 empty] | 설계시수
2. 교과목 개요
강의개요 |  |  | 다양한 시료의 화학적 성분분석을 위해 사용되는 분석기기들의 기본원리, 기기의 구조, 기기의 사용법을 강의함. 원소 혹은 분자의 동정에 사용되는 기기들(ICP-OES, GC/LC-MS, IR, XRF 등)과 정량분석에 사용되는 기기들(GC/LC, UV-Vis Spec, AA 등)을 중점으로 공부함. 교과서: Undergraduate Instrumental Analysis 7th Edition, Robinson et al., CRC Press, 2014
학습목표 |  |  | 다음과 같은 각 기기분석법의 물리화학적 원리와 이론, 그리고 실제 사용법과 주의사항에 대한 이해를 목표로 함. 1. 기기분석의 물리화학적 원리에 대한 이해 2. 분석 원리를 기기적인 구현에 대한 이해 3. 기기 구성 및 부품에 대한 이해 4. 시료의 전처리 및 분석과정에 대한 이해 5. 다양한 시료들에 대한 실제 적용성 평가
문제해결방법 |  |  | 1. 학생들의 이해도에 차이가 상당히 있어서, 교과서 정독을 강력히 권함. 2. 영문 교과서 정독에 대한 의무를 더 강조하고, 강의 후 자기학습에 대한 결과 평가를 권고함.
수업진행방법 |  |  | 강의 |  |  | 토의/토론 |  |  | 실험/실습 |  |  |  | 현장학습 |  |  |  |  | 개별/팀별 발표 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 90 |  | % | 10 |  | % | 0 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 0 |  |  |  | % | 0 |  | %
|  |  | 상세정보 |  |  | 1. 수많은 분석기기들의 원리와 실제 사용들을 다양한 예제를 통해 이해하도록 할 것임. 2. 분석 원리에 기초한 질의 응답을 통해 수강생들의 이해를 돕도록 할 예정임.
평가방법 |  |  | 중간고사 |  |  | 기말고사 |  |  | 출석 |  |  |  | 퀴즈 |  |  |  |  | 과제 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 30 |  | % | 40 |  | % | 15 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 15 |  |  |  | % | 0 |  | %
|  |  | 상세정보 |  |  | 1. 향무 분석 실무 능력의 향상을 고려해 시험은 평이한 영어로 출제될 것임. 2. 영어 강의가 아니므로, 강의는 한국말로 진행함.
프로그램 학습성과의 평가 |  |  | 1. 해당 기기분석의 물리화학적 원리를 충분히 이해하는가? 2. 기기적으로 구현된 화학분석의 원리에 대해 잘 이해하는가? 3. 주요 기기 구성 및 부품의 동작 원리에 대해 잘 이해하는가? 4. 시료의 전처리 및 분석 실제에 대해 잘 이해하는가?
교재 및 참고문헌
3. 주별 강의계획
주차 | 수업내용 | [12 empty] | 교재범위 및 과제물 | [7 empty] | 비고
1 | 화학분석, 기기분석의 기초개념
2 | Spectroscopy에 관하여
3 | Absorption method; UV/VIS Spectrophotometric analysis (1)
4 | Absorption method; UV/VIS Spectrophotometric analysis (2)
5 | Absorption method; Atomic Absorption Spectroscopy (1)
6 | Absorption method; Atomic Absorption Spectroscopy (2)
7 | Emission method; Flame Photometer
8 | Emission method; Emission Spectrography(AES)
9 | Emission method; Inductively Coupled Plasma(ICP) Spectroscopy
10 | Fluorescence Spectroscopy
11 | Chromatography; GC (1)
12 | Chromatography; GC (2)
13 | Chromatography; LC ,HPLC
14 | Application of electrochemistry;Ion Analyzer(1)
15 | Application of electrochemistry;Ion Analyzer(2)
16
17
18
19
20
21
22
4. 장애학생을 위한 학습 및 평가지원 사항
학습지원: 강의 파일 제공, 대필 도우미 및 속기 지원 허락, 강의 녹음 허락, 과제 제출 기간 연장 (시각, 손사용 불편 학생), 보조기구 사용 가능 등 평가지원: 영어교과 듣기 시험 대체(청각장애학생), 장애종류 및 정도에 따라 시험 시간 1.5배 ~ 1.7배 연장, 별도 시험장소 및 시험지 제공, 필요한 경우 학습기자재 사용을 허용
5. 수강에 특별히 참고하여야 할 사항
강의 중심과 병행하여 분석기기별로 문제풀이의 계산실습 병행. 기기 정량분석의 계산원리를 이해하고 문제풀이를 실습하기 위하여 계산기 필수적으로 지참해야 함.
6. 강의평가 결과
미평가
충북대학교 / |  | 최세화[2018038082] | [7 empty] | 2/2 | [13 empty] | usu_0806m